| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ САКМАГОШ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫҢ Калмашбаш АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘмӘҺЕ ## ХАКИМИӘТЕ 452209, Калмашбаш ауылы, Үзәк урамы,122 тел. (34796) 2-37-81, 2-37-82 e-mail: kalmashb_chek@ufamts.ru |  | ###### Администрация ###### сельского поселения #### калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 452209, с. Калмашбашево, ул. Центральная,122 тел. (34796) 2-37-81, 2-37-82 e-mail: kalmashb_chek@bashnet.ru |
| --- | --- | --- |
| ОКПО 04281220 ОГРН 1060249000338 ИНН 0249006032 |  |  |

Ҡ а р а р                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 май  2024 й.                        № 14                           02  мая 2024 г.

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район   Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района  Чекмагушевский район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский района Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы, источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

3. Настоящее решение обнародовать  на информационном стенде в здании администрации сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район  Республики Башкортостан и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                             Р.И.Нургалиев

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2024 – 2028 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2024-2028 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 23.11.2009. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Калмашбашевский сельсовет. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Сроки реализации Программы | 2024-2028 годы |
| Основные мероприятия Программы | - поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; - расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; - оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; - приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП согласно дорожной карте сельского поселения. Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2028 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Контроль за реализацией Программы осуществляется главой сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на 2024-2028 годы»  (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа обеспечивает сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по сбору твердых бытовых отходов.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку, и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения  отвечает интересам жителей сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения,  газоснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В связи с тем, что сельское поселение Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств  республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, газоснабжения водоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2024-2028 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источниками водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан являются:

В с.Калмашбашево источником водоснабжения является эксплуатационная скважина  пробуренная в 1981 году, глубина скважины 50,0 м. Производительность скважины – 1,0 л/с. От этой скважины, в 2018 году построен новый водопровод. Вода подается в водонапорные башни, откуда поступает потребителям. Протяженность сетей водоснабжения –8.3 км.

В с.Старобиккино источником водоснабжения является эксплуатационная скважина, пробуренная в 1981 году, глубина скважины 50 метров. Производительность скважины – 1,0 л/с. Протяженность сетей водопровода – 2.6  км по улицам Береговая,  Мира.

с.Кашкарово – централизованного водоснабжения нет. Снабжение жителей водой ведется из родников и индивидуальных колодцев.

Качество воды согласно протоколам  лабораторных испытаний Центра гигиены и эпидемиологии РБ соответствует СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

## 4.2. Водоотведение.

Система водоотведения во всех населенных пунктах отсутствует. Существуют выгребные ямы на каждый двор в отдельности. В учреждениях сельского поселения также имеются выгребные ямы. Вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наземной техники путем вывоза ассенизаторскими машинами на поля фильтрации.

Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

4.3. Электроснабжение

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется ПС «Кашкор» 35/10 кВ 1 Т-4 МВА

Количество трансформаторов (10/04 кВ), установленных в населенных пунктах -14:

с. Калмашбашево - 9

с. Старобиккино – 3

с. Кашкарово – 2.

Обслуживание и содержание электрических сетей в населенных пунктах  сельского поселения производит МУП «Чекмагушэлектросеть».

Для высоковольтных линий электропередач используются провода типа АС-70-120, при прокладке новых линий электропередач для снабжения новых объектов электроэнергией  рекомендуется применение самонесущего изолированного провода СИП 2А.

4.4. Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Калмашбашевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан осуществляется  филиалом ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в  г.Нефтекамске Республики Башкортостан. Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ГРП и ШРП.

4.5. Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть сельского поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

Таблица

Характеристика внутрипоселковой улично-дорожной сети СП Калмашбашевский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Собственник | Протяженность, км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Калмашбашево | ул. Центральная | Администрация СП Калмашбашевский сельсовет | 3.6 | асфальтобетонное, песчано-гравийное |
|  | ул. Кирла |  | 3.4 | песчано-гравийное |
|  | ул. Полевая |  | 0,6 |  |
|  | ул. Речная |  | 0,7 | песчано-гравийное |
| с.Старобиккино | ул. Мира | Администрация СП Калмашбашевский сельсовет | 1.63 | песчано-гравийное |
|  | ул. Береговая |  | 0.4 | песчано-гравийное |
|  | ул. Молодежная |  | 0.6 | песчано-гравийное |
| с.Кашкарово | ул.Свободы | Администрация СП Калмашбашевский сельсовет | 1.0 | песчано-гравийное |
|  | ул.Дружбы |  | 0.7 | песчано-гравийное |

Значительная часть автомобильных дорог местного значения  требует реконструкции и ремонта. Улицы и дороги населённых пунктов поселения представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными.

Многоуровневые развязки на автомобильных дорогах отсутствуют.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту, строительству (Приложение к Программе);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Капитальный ремонт, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электроснабжению, водоснабжению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Калмашбашевский   сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение к Программе);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечением средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования.

Объемы финансирования Программы на 2024-2028 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Администрация осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, газоснабжения);

- сократить потребление электроресурсов за счет применения более энергоэффективного оборудования;

- улучшить экологическое состояние населенных пунктов за счет обустройства новых площадок для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Приложение к Программе

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Калмашбашевский

сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики

Башкортостан

| № п/п | Наименование объекта |  | Срок реализации | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт водопроводной линии |  | 2024 | 100 000 руб. | Бюджет РБ, Бюджет СП |
|  | Итого |  |  | 100.00 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, замена, установка дополнительных светильников уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения |  | 2024 | 100 000 руб. | Бюджет РБ, Бюджет СП |
|  | Итого |  |  | 100.00 |  |
| Благоустройство территории населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Приобретение контейнеров | 2024- | 300 000 руб. | Бюджет РБ, Бюджет СП |